УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ,

Студентски трг бр.3/3,

Београд

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА - текуће поправке – Електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈНМВ број 4

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4

Јун  2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 4/1, редни број 4/2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку) бр. 4/2, редни број јавне набавкe 4/2015.  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА

- текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4

ЈН бр. 4, редни број јавне набавке 4/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 – 13 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 14 - 16 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, упутство како се доказује испуњеност тих услова, Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 Закона (Изјава понуђача) | 17 - 21 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 22 - 30 |
| VII | Образац понуде | 31 - 34 |
| VIII | Модел уговора и менично писмо - овлашћење | 35 – 42 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 43 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| XI | Образац структуре цена са упуством како да се попуни | 45 - 55 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона | 56 |

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса:  Студентски трг бр.3/3,  11000 Београд

Интернет страница www.gef.bg.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку ЈНМВ, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4, редни број јавне набавкe 4/2015. су: ЕЛЕКТРОРАДОВИ

- текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Милош Манојловић

Е - mail адреса mmanojlovic@gef.bg.ac.rs

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН 4,  редни број јавне набавкe 4/2015. су:

- текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1,Земун, ЈН број 4.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III.1.  ВРСТА  РАДОВА

Електрорадови, ЈН  бр. 4, редни број јавне набавке 4/2015.

III.2.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Циљ радова је побољшање стања елетромреже ради формирања рачунарске лабораторије и установљење предуслова за несметано функционисање већег броја рачунара,  сервера и остале компјутерске опреме.

Техничке карактеристике које су предмет ове Јавне набавке дате су у поглављу III конкурсне документације.

Количине радова у техничкој документацији (Спецификацији и Предмеру радова) су на основу података снимљених на лицу места.

III.3.  КВАЛИТЕТ

У складу са захтевима из техничке документације (Спецификације и Предмера радова).

III.4.  КОЛИЧИНА И ОПИС ЕЛЕКТРОРАДОВА

| I) | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Б. | ОПИС |  | Једин. мере | Количина |
| 1. | Набавка материјала и постављање напојног вода типа PP - Y 5 x 6 mm2 за спој мерно постојећег главног разводног ормана GRO са разводним орманом RO-1. Кабал се поставља у зиду испод малтера. |  | m | 30 |
|  |  |  | Укупно напојни водови: |  |
| II) | РАЗВОДНИ ОРМАРИ |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Једин. мере | Количина |
| 1. | Демонтажа постојећег дрвеног уградног разводног ормана са 4 осигурача типа EZ и предаја комплетног материјала инвеститору о чему треба сачинити посебан записник. |  | комплет | 1 |
| 2. | Нaбавка материјала и постављање металног узидног ормара са металним вратима IP30, боје RAL9016 (бела), приближних димензија 590x1070x135mm (VxŠxD), са предњим плочама, Din носачима и PE/N шинама, за смештај модуларне опреме у 6 редова по 24ТЕ (144), типа ILC2U624 произвођача SCHRACK или еквивалентно. Ормар мора бити са предње стране заштићен типским маскама за заштиту од додира делова под напоном Ормар мора поседовати самолепљиви џеп за смештај пројектне документације. Неопходно је обезбедити могућност закључавања разводног ормара типским кључем. У ормар је уграђена следећа опрема: |  |  |  |
|  | - Трополни гребенасти прекидач, номиналне струје In=100А, двоположајни, 0-1, монтажа на DIN шину, IP40, типа IN8R232А произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 1 |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према ЕN60898, типа BM618106 произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 1 |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 10А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према EH60898, типа BM618110 произвођача SCXRACK или еквивалентно |  | ком | 5 |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према EH60898, типа BM618116 произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 46 |
|  | - ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке елемената. Повезивање елемената према пројектној документацији и испитивање веза. |  | ком | 1 |
| III) | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Јединица мере | Количина |
| 1. | Мања демонтажа постојеће инсталације, прекидача и утичница у објекту која омета извођење грађевинских радова. |  | паушално |  |
| 2. | Набавка и постављање кабла делом по зидовима испод малтера, и делом у подни развод типа и пресека: |  | m m m | 40 200 500 |
|  | PP-Y 3x1,5 mm2 |  |  |  |
|  | PP-Y 3x2,5 mm2 |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 mm2 |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња обичних прекидача 250BV, 10А за монтажу у зид. |  | ком | 3 |
| 4. | Набавка и уградња шуко монофазне прикључнице за монтажу у зид 250V, 10А. |  | ком | 4 |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа металних подних канала од хладно поцинкованог челика за уградњу у бетонску кошуљицу, димензија 2000 x 190 x 28 mm, са преградом за одвајање каблова јаке од слабе струје. Производња OBO Беттерманн или еквивалентно. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате. |  |  |  |
|  | - подни канал, тип S2 19028 |  | m | 42 |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа подних кутија за уградњу у бетонску кошуљицу, величине 12 модула, за суво одржавање пода, заједно са металним подним кућиштем, адаптационим лимом и носачима уградних уређаја. Производња OBO Беттерманн. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате |  |  |  |
|  | - подна кутија, за дупли под и бетон, типа GES4-2U1OT7011 |  | ком | 1 |
|  | - дозна подне кутије, за 2 инсталациона уређаја EKR, 165x76x39, графитно црна, PA тип GB2 |  | ком | 2 |
|  | - поклопац дозне подне кутије, 3F Модул 45, 165x76mm, графитно црна, RA, тип GB2 P3 |  | ком | 2 |
|  | - утичница са зашт. контактом, 3-струка, 33°, 250V, 10/16А, чисто бела, PC тип STD-D3 РW3 |  | ком | 1 |
|  | - носац утичнице RЈ45 DTG-2PM RW1, 45x45mm, чисто бела, PC тип DTS-2PM RW1 |  | ком | 1 |
|  | - конектор цат. 6, UTP, нешилдовано, тип ASM-C6 |  | ком | 1 |
|  | - Слепи поклопац подне дозне, за угласте отворе, графитно црна, PA тип LP 45 (ком 2) |  | ком | 30 |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа подних кутија за уградњу у бетонску кошуљицу, величине 18 модула, за суво одржавање пода, заједно са металним подним кућиштем, адаптационим лимом и носачима уградних уређаја. Производња OBO Беттерманн. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате |  |  |  |
|  | - Подна кутија, за дупли под у бетон, типа GES6-2U10T 7011 |  | ком | 1 |
|  | - дозна подне кутије, за 2 инсталациона уређаја EKR, 165x76x39, графитно црна, PA тип GB2 |  | ком | 3 |
|  | - поклопац дозне подне кутије, 3F Модул 45, 165x76mm, графитно црна, PA, тип GB2 P3 |  | ком | 3 |
|  | - утичница са зашт. контактом, 1 - струка, 33°, 250V, 10/16А, чисто бела, PC тип STD-D3 RW1 |  | ком | 5 |
|  | - носач утичнице РЈ45 DTG – 2RM РW1, 45x45мм, чисто бела, PC тип DTS-2RМ RW1 |  | ком | 3 |
|  | - конектор цат. 6, UTP, нешилдовано, тип ASM-C6 |  | ком | 5 |
|  | - Слепи поклопац подне дозне, за угласте отворе, графитно црна, PA тип LP 45 (ком 1) |  | ком | 3 |
| 8. | Набавка и постављање косе сијаличне водонепропусне арматуре за на зид типа ZА - 15. |  | ком | 1 |
| 9. | Демонтажа и поновно повезивање постојећег сета од 3 шуко утичнице и једне еуро утичнице. |  | ком | 3 |
| 10. | Демонтажа и поновно повезивање постојећих монофазних шуко прикључница. |  | ком | 2 |
| 11. | Демонтажа и поновно повезивање постојећих двоструких монофазних шуко прикључница. |  | ком | 2 |
| 12. | Повезивање видео бима. |  | ком | 2 |
| 13. | Повезивање RACK ормана. |  | ком | 1 |
| 14. | Повезивање постојећих светиљки у библиотеци. |  | ком | 3 |
| 15. | Повезивање постојећих антипаник светиљки у библиотеци. |  | ком | 2 |
| 16. | Остали неспецифирани материјал (разводне кутије, гипс, типлови, завртњеви и остало). |  | паушално |  |
| 17. | Испитивање новоизграђених електричних инсталација и издавање стручног налаза (атеста) у три примерка. |  | паушално |  |
| IV) | РАЧУНАРСКА МРЕЖА |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Јединица мере | Количина |
| 1. | Набавка и уградња назидног 19" рацк орман висине 6HU, димензија 600x395mm (ŠxD), са стакленим вратима и кључем. Унутар ормана треба да је извршено међусобно повезивање свих металних делова ради изједначења потенцијала у орману. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Орман типа SCHRACK DW066040 -- или еквивалентно. У орман се монтира следећа опрема: |  |  |  |
|  | - вентилаторски панел са два вентилатора и термостатом, за уградњу у назидни орман, типа SCHRACK DLT24802-- или еквивалентно |  | ком | 1 |
|  | - напојна шина са 7 утичница и прекидачем, 230VAC 50Hc, типа SCHRАCK IU070107- или еквивалентно |  | ком | 1 |
|  | - фиксна полица 19", 250mm, за рацк орман дубине 395mm, 1HU, носивости 15 kg, слична типу SCHRACK DFS14825-C или еквивалентно |  | ком | 1 |
|  | - ТP-Линк ТL-SF1048 - 48-портс 10/100 Мбпс Сwитцх, 1U / 19" или еквивалентно (ком 1); |  | комплет | 1 |
| 2. | Испорука и уградња U/UTP инсталационог кабла, Cat.6, 4x2xАWГ23, 300МHz, са омотачем без халогених елемената (LSOH), RoHS, типа SCHRACK HSЕКU423H1 или еквивалентно. Кабал се полаже делом у зиду испод малтера у одговарајуће ПВЦ цеви, а делом у подни развод. Позицијом обухватити и ''халоген фрее'' PVC цеви. |  | m | 560 |
| 3. | Набавка и уградња конектора RЈ45 CAT 6. |  | ком | 90 |
| 4. | Испитивање комуникационих линија (парова RЈ45 утичница) за категорију 6 са израдом атеста. Атест о извршеном мерењу предати инвеститору у три примерка. Цена се обрачунава по једној испитаној линији. |  | ком | 45 |
| 5. | Повезивање, пуштање у рад и предаја инвеститору инсталације рачунарске мреже. |  | комплет | 1 |

ОПШТИ УСЛОВИ

Сви радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремених алата и механизације намењене припадајућој врсти радова.

Сви употребљени материјали, спољна, заштитна и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно потребно је да поседују атесте.

За све време извођења радова, односно до предаје објеката, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом трошку, уз сагласност Надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.

Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења.

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везивног и материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).

Пошто се радови изводе у већ постојећем објекту, извођач је дужан да  примени све заштитне мере како не би оштетио постојећи објекат и просторије – зидове, плафоне, подове... Уколико његовом грешком или немаром дође до оштећења сносиће трошкове поправке.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Сви радови морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији.

Пожељно је да потенцијални понуђачи пре доношења понуде, посете локацију која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови, таксе, дажбине и порези.

Понуда мора мора да обухвата извршење свих радова из Спецификације и  Предмера радова.

III.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Контрола радова се врши од стране Надзорног органа, а примопредаја радова се обавља по окончању свих радова на објекту.

III.6.  РОК ИЗВРШЕЊА:

Рок за извођење радова је 20 календарских дана, почев од потписивања Уговора. Посао ће се обављати у  време када нема активности на факултету.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године од дана потписивања Записника о примопредаји радова  и отлањања евентуалних примедби по том записнику.

III.7.  МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:

Адреса: Војвођанска бр. 1, Земун.

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ПРЕДМЕР ЕЛЕКТРОРАДОВА

текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4.

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ ПРЕДМЕРОМ

Све радове извести према опису појединих ставки овог предрачуна и техничким условима за поједине групе радова, техничком опису за изградњу објекта, статичком прорачуну и детаљима пројектаната.

Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.

А. МАТЕРИЈАЛ

Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, ускладиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања потребних узорака на испитивање и слично.

Предрачун радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач или заштићени трговачки назив материјала или конструкције чија се употреба предвиђа пројектом. У сваком случају за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале или конструкције различитих трговачких назива.

Подразумева се да квалитет и погодност примене тих материјала или конструкције мора бити најмање на истом нивоу од квалитета захтеваног, односно пројектованог. Поред тога примена таквог материјала и конструкције дозвољава се само уз предходну сагласност пројектанта и инвеститора.

Б. РАД

Вредност рада обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиција предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребни рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других радова, врућина, хладноћа, киша, ветар, бујица и др.).

Ц. ПОМОЋНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкције, патоси код мешалица итд.

Сва потребна оплата без обзира на врсту улази у јединичну цену посла за који је потребна и не плаћа се посебно.

Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.

Уједно у цену оплате, односно неке позиције бетонирања улази и квашење пре бетонирања елемената.

По завршетку бетонирања сва оплата се има након прописаног времена скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и однети на градилишта.

Д. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ДАЖБИНЕ

На јединичну цену радне снаге извођач зарачунава свој фактор који формира на бази постојећих прописа и инструмената, као и сопственим начином привређивања извођача радова (разни порези, таксе, камате, осигурања, зарада, фондови, основна средства, плате служби итд.).

Поред тога извођач има фактуром да обухвати следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад, и то следеће:

- све хигијенско техничке заштитне мере за личну заштиту радника, и заштиту на објекту и за околину као: ограде, мостови, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и друго као и заштита постојећег зеленила;

- трошкови рада механизације ако она није из сопственог погона;

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова са одвозом разног смећа, шута и одпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;

- обезбеђење могућности за усклађивање материјала и алата копераната, занатлија и инсталатера;

- евентуална заштита објекта (конзервирање) у екстремним периодима времена градње.

Уколико се градња објекта наставља у току зимског периода, извођач је дужан да објекте заштити од пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза или другог утицаја при наставку радова поправи. Ова заштита треба да се обезбеди и у летњем периоду од пребрзог сушења и слично, као и неговање конструкције после израде (квашење бетона).

Осигурање објеката за време извођења код Осигуравајућег завода такође је обавеза извођача и садржано је у фактору.

Никакви посебни трошкови, било да су наведени или не, у овом тексту, неће се посебно признавати јер се све има укључити кроз фактор у јединичне цене за сваки рад.

Према овим условима, опису појединих ставки треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна.

Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове с тим што извођач, носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања. Сви ови односи морају са прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови.

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања кроз и преко зидова и других конструкција.

Е. МЕРЕ И ОБРАЧУНИ

Уколико у појединој ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих норми (просечних) у грађевинарству.

Ф. ОСТАЛО

Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима ЈУС-а, стандарда објављеним у Службеном листу за сваки конкретни материјал..

Сви радови морају бити изведени по важећим прописима, солидно, савесно и квалитетно.

Сви остали радови и обавезе који нису поменути, регулишу се у духу Закона о изградњи објеката и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству.

НАПОМЕНА

Уколико инвеститору и извођачу радова ови услови не одговарају у појединим одредбама због тржишних или других разлога, онда ће се то регулисати приликом склапања уговора.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа

- Списак најважнијих изведених радова

- Стручне референце

- Узорак производа које ће понуђач извести

- УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона...........................[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју доставља у виду неоверене копије.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона

- Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

-Доказ:.........................................[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

Дозвола мора бити важећа.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

- Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V), којом под пуномматеријалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа уз Понуду:

1) Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа

2) Списак најважнијих изведених радова

3) Стручне референце

4) Узорак производа које ће понуђач извести/уградити

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у року од 3 (три) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4, редни број јавне набавкe 4/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није    осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против      животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- Понуђач:

1) Има извештај о бонитету издат од стране надлежног органа

2) Доставља списак најважнијих изведених радова

3) Доставља стручне референце

4) Доставља узорак производа које ће извести / уградити

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________             М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

- Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1,Земун, ЈН број 4, редни број јавне набавкe 4/2015, све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на Српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

- Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду Географскил факултет са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈНМВ бр. 4, редни број јавне набавкe 4/2015 .-  НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15. 06. 2015.  до 10,00 часова на адреси: Универзитет у Београду – Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд у просторијама Секретаријата.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се дана 15. 06. 2015.  године у 10,30 часова, на адреси: Универзитет у Београду – Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд у просторијама Секретаријата.

Присутни представници Понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији Наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Одлука о избору Најповољније понуде биће донета у року до три дна од дана отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде,

- Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова  из чл.75 и 76 Закона (ставка V, тачка 1 и 2).

- Попуњени предмер и предрачун радова са јединичним ценама и укупном ценом за све изведене радове

- Средство финансијског обезбеђења

4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Београду Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд,  са назнаком: ЈНМВ бр. 4, за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4, редни број јавне набавке 4/2015  “НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена понуде за јавну набавку радови –  за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Зенун, ЈН број 4, редни број јавне набавке 4/2015  “НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радови –  за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4, редни број јавне набавке 4/2015  “НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радови –  за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, ЈН број 4, редни број јавне набавке 4/2015 редни број јавне набавке 4/2015  “НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У  ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 5 (пет) дана по овереним привременим  ситуацијама и 15 (петнаест дана) по пријему Окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу  није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за гарантни рок - за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета на згради факултета у улици Војвођанска бр. 1, у Земуну, не може бити краћа од 2 (две) године од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок  за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета на згради факултета у улици Војвођанска бр. 1, у Земуну, не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана закључења уговора.

Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова),

– на адресу наручиоца:  ул.Војвођанска бр. 1, Земун.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у Понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења и то: 3 (три) бланко менице, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Бланко менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини 10 % вредности уговора. Рок важења менице је 15 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора. У случају  недостављања захтеваног средства обзбеђења, Инвеститор има право на накнаду штете.

Ове бланко менице и менично овлашћење се враћају Извођачу по истеку рока важности бланко сопствене менице.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail mmanojlovic@gef.bg.ac.rs или факсом на број 011/2638-403, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4,  редни број јавне набавкe 4/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, не може да учествије у поступку јавне набавке.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ  ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају једнаку т.ј. исту вредност елемената критеријума за доделу пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail mmanojlovic@gef.bg.ac.rs

факсом на број 011/2638-403 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 3 (три) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број  конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности –  за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун.

ЈН број 4,  редни број јавне набавкe 4/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности – за извођење радова . текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун.

ЈН број 4,  редни број јавне набавкe 4/2015.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОРАДОВА

текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска бр. 1, Земун, ПИБ 100063932, МАТИЧНИ БРОЈ 07027087.

Закључен у Београду дана __.__.____.године између

1.УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд, Ул.Студентски трг број 3/3,  кога заступа декан проф. др Дејан Филиповић (у даљем тексту: Инвеститор).

и

- »_____________« ___________- Ул.________________________, ПИБ _______________,МАТИЧНИ БРОЈ  ________________,текући рачун____________________банка_____________________, које заступа директор _________________, (у даљем тексту: Извођач радова).

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

Инвеститор је спровео поступак јавне набавке  број ............, на основу Одлуке о покретању поступка број: ............од  ..............године, за потребе избора најповољнијег понуђача – извођача радова, ради извођења радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, број ЈНМВ 4, редни број јавне набавкe 4/2015,

- Извођач електрорадова доставио је понуду ____________________ дана _________-__________.године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда извођача радова у потпуности одговара постављеним условима инвеститора и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;

Инвеститор је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број..........од _________-.године, изабрао извођача радова као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку електрорадова инвестиционо текућег одржавања зграде факултета у Београду, у ул.. Војвођанска бр. 1, Земун.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Овим уговором инвеститор поверава извођачу радова електрорадове текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун, у свему према прихваћеној понуди извођача радова у поступку јавне набаке  број 4,  што представља саставни део овог уговора.

Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања нејасноћа и спорних ситуација имају следеће значење:

- Инвеститор - значи уговорну страну која ангажује извођача  ради инвестиционо текућег одржавања зграде факултета у Београду, у ул. Војвођанска бр. 1, Земун

- Извођач-значи уговорну страну коју је инвеститор изабрао у поступку јавне набавке мале вредности;

- Надзорни орган – значи дипломираног инжењера са лиценцом (или више њих) кога инвеститор изабере и именује ради вршења стручног надзора над извођењем предметних радова;

- Радови - значе све радове предвиђене пројектом, привремене и повремене радове, обухваћене или неообухваћене инвестиционо - техничком докумнетацијом, који су неопходни за употребу и функционалност предмета радова.

- Накнадни радови - значе радове који нису обухваћени основним уговором, које извођач обавља на основу посебног писаног налога инвеститора, са писмено утврђеним количинама и ценама;

- Вишкови радова- радови који прелазе уговорене количине радова;

- Непредвиђени радови – радови који овим уговором нису предвиђени а морају се извести.

- Динамички план - значи термински план извођења радова према фазама са количинама битних ресурса и финансија у току времена изградње;

- Трошкови - значе не само директне, већ и режијске трошкове на самом градилишту и ван њега;

- Градилиште - земљиште, зграда или друго место на ком се изводе радови.

УСЛОВИ:

Члан 2.

Радове који су предмет овог уговора извођач  је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима, инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима надзорног органа инвеститора, техничким и другим упутствима инвеститора и према одредбама овог уговора.

Члан 3.

Извођач радова је између осталих уговорених обавеза као и обавеза које има по самом закону и подзаконским актима, у оквиру уговорене цене обавезује се да:

- да даном отварања грађевинског дневника достави инвеститору Динамички план извођења радова, решење о именовању одговорног (одговорних) руководиоца радова,

- обезбеди уочљиву идентификацију ангажованих радника;

- свакодневно води грађевински дневник;

- у случају уочавања потребе или  околности које не зависе од воље извођача,а има утицаја на достављени Динамички план и уговорену цену, потребно је да истог дана а најскасније првог наредног дана достави писано обавештење о истом, предајом на писарници Географског факултета у Београду, од ког датума ће се примењивати рокови за одлуку (одговор)  од стране инвеститора.

- да набави и испоручи материјале, инвентар и сву опрему неопходну за извршење радова;

- да обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему и испитивање инсталација;

- да прописно изради, води и чува сву документацију која му је неопходна за извршење уговореног посла;

- да отклони све недостатке регистроване у записницима за технички преглед и комисије за примопредају објекта у датим роковима;

- да отклони све штете  за свој рачун проузорковане током извођења радова инвеститору;

- да примени све законом прописане мере из области безбедности и здравља на раду за сва од стране извођача радова ангажована лица, у циљу извршења уговорених радова.

Извођач радова је у обавези да предузме и све друге активности предвиђене Законом  о планирању и изградњи и другим подзаконским актима у циљу испуњења уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове заврши у року од 20 (двадесет) календарских дана од склапања овог уговора.

Уговорени рок за извођење радова је фиксан и представља битан елеменат овог уговора.

У случају неоправданог прекорачења рока из става 1. овог уговора од стране извођача, инвеститор има право једностраног раскида и право на накнаду штете.

Члан 5.

Рок предвиђен за завршетак радова се може продужити (мењати) у случају ванредних догађаја које се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и које уговорне стране нису могле избећи и не могу бити приписане вољи инвеститора или извођача.

Осим објективних разлога, могућ је продужетак рока због разлога који су субјективне природе и стоје на страни инвеститора.

У смислу претходног става, разлози могу бити обустављање радова од стране инвеститора због специфичности делатности којим се бави, или потпадају у ред безбедносних разлога.

Извођач радова има право на продужетак рока за онолико дана колико су трајале околности које су изазвале прекид радова.

Сваки прекид из разлога предвиђеним претходним ставовима овог члана мора бити евидентиран у грађевинском дневнику.

ЦЕНА:

Члан 6.

Уговорена цена радова са свим трошковима из члана 1. овог уговора износи ________________________динара (_________________________________) без пдв-а, односно ___________________________________________________ динара (_________________________________________________) са пдв-ом.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из члана 5. овог уговора изврши на следећи начин:

Укупан износ, инвеститор ће платити  безготовински, путем две привремене и једне окончане ситуације, у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема оверених привремених и окончане ситуације у седишту инвеститора, а на текући рачун извођача радова.

Рок за испостављање прве »привремене ситуације« је 15 календарских дана од дана отварања грађевниског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 5 дана од дана испостављања прве привремене ситуације.

Рок за испостављање друге »привремене ситуације« је 15 календарских дана од дана  испостављања прве привремене ситуације.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 5 дана од дана испостављања друге привремене ситуације.

Рок за плаћање уговорене вредности радова по одбитку прве и друге привремене ситуације је 15 (петнаест) календарских дана од  дана  пријема  оверене окончане ситуације у седишту инвеститора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Извођач радова  је дужан доставити 3 бланко менице, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Бланко менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини 10 % вредности уговора. Рок важења менице је 15 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора. У случају недостављања захтеваног средства обзбеђења, инвеститор има право на накнаду штете.

Ове бланко менице и менично овлашћење се враћају извођачу по истеку рока важности бланко сопствене менице.

Члан 9.

Извођач радова је дужан да чува као пословну тајну све податке и информације које му Инвеститор стави на располагање или до којих дође на други начин, а у вези са са испуњењем уговора

Члан 10.

Инвеститор обезбеђује стручни надзор над извођењем радова.

Надзорни орган је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене у Закону о планирању и изградњи другим подзаконским актима.

Члан 11.

Квалитативни и квантитативни пријем радова извршиће се записнички по завршетку раова и достављању попуњених и оверених грађевинских дневника и грађевинске књиге инвеститору.

Члан 12.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од дана пријема радова.

Гарантни рок за квалитет уграђене опреме се одређује према гарантном року произвођача опреме за шта је одговоран извођач радова.

За сваки уочени недостатак, инвеститор је дужан да достави писмену рекламацију извођачу радова у гарантном року, а извођач радова је дужан да уочене недостатке отклони о свом трошку.

У случају неоткалањања уочених недостатака, извођач је дужан накнадити штету инвеститору у износу коју процени грађевински и  финансијски вештак, Градског завода за вештачење, Београд, ул. Светозара Марковића бр.42.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да приликом почетка извођења радова писмено обавести инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова, а инвеститор је дужан да на исти начин обавести извођача радова о лицима којима је поверено вршење стручног надзора.

Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова достави спискове свих ангажованих радника са личним подацима, неопходних за несметан улаз/излаз ангажованих радника током  извођења радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, извођач радова се обавезује да инвеститору плати уговорну казну у висини од 5%о (промила) за сваки дан закашњења а највише до 10% вредности укупно уговорене цене радова.

Висину уговорене казне уговорне стране ће извршити коначним обрачуном.

Окончана ситуација за изведене радове, трајно се умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога извођач радова прекине са извођењем радова или од њих одустане, Инвеститор има право да раскине овај угово и да захтева наканду штете.

Члан 15.

У свему што нису изричито регулисале овим уговором, уговорне стране подразумевају примену Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа који уређују ову област а која се тиче предмета уговора.

Члан 16.

Евентуални спор из овог уговора решава стварно надлежни суд у Београду.

Члан 17.

Саставни део овог уговора чини конкурсна документација и прихваћена понуда извођача радова.

Члан 18.

Овај уговор се сачињава у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 2 (два).

ЗА ИНВЕСТИТОРА		                                             ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ДЕКАН					                                 ДИРЕКТОР

________________					           ________________    Проф. др Дејан Филиповић

На основу Закона о платном промету и  Закона о меници издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА  КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Полагање соло бланко менице као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на основу Уговора о извођењу радова број ........ од  ..........................године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

Пун назив и седиште Извођача електрорадова:............................................

Матични број: ...............................................................

Шифра делатности:...............................................................

ПИБ:	...............................................................

Текући рачун ( навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА):

....................................	-	  БАНКА..........................

....................................	-           БАНКА..........................

КОРИСНИК ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Пун назив и седиште:, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд

Матични број: 07027087

Шифра делатности: 8542

ПИБ:	100063932

Текући рачун ( навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА):

840-1816660-93 - БАНКА Министарство финансија управа yа трезор Обилићев венац бр. 9 -11.

840-1816666-75 - БАНКА Министарство финансија управа yа трезор Обилићев венац бр. 9 – 11.

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице

Број серије:..............................................

и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу попуни са уписивањем клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са датумом попуњавања менице као датума доспећа меничне обавезе, укупног  износа меничне своте који, по меници, не може бити већи од износа доспелих, а ненаплаћених потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА по основу горе наведеног Уговора, а по потреби и свих других меничних елемената и клаузула.

Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА – да изврши наплату доспелих а ненаплаћених потраживања без даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА, ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво права ПРИГОВОРА на начин испуњавања меница.

Ово овлашћење је везано искључиво за наплату свих потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА у износу од _______________ динара, проистеклих по основу Уговора о извођењу радова бр. ......... од  .............. године.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико додје до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене  позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично писмо-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази до коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведеног Уговора.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице:

________________________________

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Београд,......................године.

Наручилац: Универзитет у Београду Географски факултет

Ул. Студентски трг 3/3, 11000 БЕОГРАД

Предмет јавне набавке мале вредности:

Радови: Набавка електрорадова

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 4

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке велике вредности за извођење радова текуће поправке – електрорадови за потребе Универзитета у Београду Географског факултета у улици Војвођанска  бр.  1, Земун.

Бр. ЈН 4, редни број јавне набавке 4/2015,

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

X. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Цене исказати без обрачунатог ПДВ-а.

| I) | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Б. | ОПИС |  | Једин. мере | Количина | Пута | Укупна цена |
| 1. | Набавка материјала и постављање напојног вода типа PP - Y 5 x 6 mm2 за спој мерно постојећег главног разводног ормана GRO са разводним орманом RO-1. Кабал се поставља у зиду испод малтера. |  | m | 30 | x = |  |
|  |  |  | Укупно напојни водови: |  |  |  |
| II) | РАЗВОДНИ ОРМАРИ |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Једин. мере | Количина | Пута | Укупна цена |
| 1. | Демонтажа постојећег дрвеног уградног разводног ормана са 4 осигурача типа EZ и предаја комплетног материјала инвеститору о чему треба сачинити посебан записник. |  | комплет | 1 | x = |  |
| 2. | Нaбавка материјала и постављање металног узидног ормара са металним вратима IP30, боје RAL9016 (бела), приближних димензија 590x1070x135mm (VxŠxD), са предњим плочама, Din носачима и PE/N шинама, за смештај модуларне опреме у 6 редова по 24ТЕ (144), типа ILC2U624 произвођача SCHRACK или еквивалентно. Ормар мора бити са предње стране заштићен типским маскама за заштиту од додира делова под напоном Ормар мора поседовати самолепљиви џеп за смештај пројектне документације. Неопходно је обезбедити могућност закључавања разводног ормара типским кључем. У ормар је уграђена следећа опрема: |  |  |  |  |  |
|  | - Трополни гребенасти прекидач, номиналне струје In=100А, двоположајни, 0-1, монтажа на DIN шину, IP40, типа IN8R232А произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, типа БМ618106 произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 10А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према EH60898, типа BM618110 произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 5 | x = |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања B, прекидне моћи 6кА према EH60898, типа BM618116 произвођача SCHRACK или еквивалентно |  | ком | 46 | x = |  |
|  | - ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке елемената. Повезивање елемената према пројектној документацији и испитивање веза. |  | ком | 1 | x = |  |
|  |  |  | Укупно разводни ормари: |  |  |  |
| III) | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Јединица мере | Количина | Пута | Укупна цена |
| 1. | Мања демонтажа постојеће инсталације, прекидача и утичница у објекту која омета извођење грађевинских радова. |  | паушално |  |  |  |
| 2. | Набавка и постављање кабла делом по зидовима испод малтера, и делом у подни развод типа и пресека: |  | m m m | 40 200 500 | x = x = x = |  |
|  | PP-Y 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |
|  | PP-Y 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња обичних прекидача 250V, 10А за монтажу у зид. |  | ком | 3 | x = |  |
| 4. | Набавка и уградња шуко монофазне прикључнице за монтажу у зид 250V, 10А. |  | ком | 4 | x = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа металних подних канала од хладно поцинкованог челика за уградњу у бетонску кошуљицу, димензија 2000 x 190 x 28 mm, са преградом за одвајање каблова јаке од слабе струје. Производња OBO Беттерманн или еквивалентно. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате. |  |  |  |  |  |
|  | - подни канал, тип S2 19028 |  | m | 42 | x = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа подних кутија за уградњу у бетонску кошуљицу, величине 12 модула, за суво одржавање пода, заједно са металним подним кућиштем, адаптационим лимом и носачима уградних уређаја. Производња OBO Беттерманн. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате |  |  |  |  |  |
|  | - подна кутија, за дупли под и бетон, типа GES4-2U1OT7011 |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - дозна подне кутије, за 2 инсталациона уређаја EKR, 165x76x39, графитно црна, PA тип GB2 |  | ком | 2 | x = |  |
|  | - поклопац дозне подне кутије, 3F Модул 45, 165x76mm, графитно црна, RA, тип GB2 P3 |  | ком | 2 | x = |  |
|  | - утичница са зашт. контактом, 3-струка, 33°, 250V, 10/16А, чисто бела, PC тип STD-D3 RW3 |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - носац утичнице RЈ45 DTG-2PM RW1, 45x45mm, чисто бела, PC тип DTS-2PM RW1 |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - конектор цат. 6, UTP, нешилдовано, тип ASM-C6 |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - Слепи поклопац подне дозне, за угласте отворе, графитно црна, PA тип LP 45 (ком 2) |  | ком | 30 | x = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа подних кутија за уградњу у бетонску кошуљицу, величине 18 модула, за суво одржавање пода, заједно са металним подним кућиштем, адаптационим лимом и носачима уградних уређаја. Производња OBO Беттерманн. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате |  |  |  |  |  |
|  | - Подна кутија, за дупли под и бетон, типа GES6-2U10T 7011 |  | ком | 1 |  |  |
|  | - дозна подне кутије, за 2 инсталациона уређаја EKR, 165x76x39, графитно црна, PA тип GB2 |  | ком | 3 | x = |  |
|  | - поклопац дозне подне кутије, 3F Модул 45, 165x76mm, графитно црна, PA, тип GB2 P3 |  | ком | 3 | x = |  |
|  | - утичница са зашт. контактом, 1 - струка, 33°, 250V, 10/16А, чисто бела, PC тип STD-D3 RW1 |  | ком | 5 | x = |  |
|  | - носач утичнице РЈ45 DTG – 2RM РW1, 45x45мм, чисто бела, PC тип DTS-2RМ RW1 |  | ком | 3 | x = |  |
|  | - конектор цат. 6, UTP, нешилдовано, тип ASM-C6 |  | ком | 5 | x = |  |
|  | - Слепи поклопац подне дозне, за угласте отворе, графитно црна, PA тип LP 45 (ком 1) |  | ком | 3 | x = |  |
| 8. | Набавка и постављање косе сијаличне водонепропусне арматуре за на зид типа ЗА - 15. |  | ком | 1 | x = |  |
| 9. | Демонтажа и поновно повезивање постојећег сета од 3 шуко утичнице и једне еуро утичнице. |  | ком | 3 | x = |  |
| 10. | Демонтажа и поновно повезивање постојећих монофазних шуко прикључница. |  | ком | 2 | x = |  |
| 11. | Демонтажа и поновно повезивање постојећих двоструких монофазних шуко прикључница. |  | ком | 2 | x = |  |
| 12. | Повезивање видео бима. |  | ком | 2 | x = |  |
| 13. | Повезивање RACK ормана. |  | ком | 1 | x = |  |
| 14. | Повезивање постојећих светиљки у библиотеци. |  | ком | 3 | x = |  |
| 15. | Повезивање постојећих антипаник светиљки у библиотеци. |  | ком | 2 | x = |  |
| 16. | Остали неспецифирани материјал (разводне кутије, гипс, типлови, завртњеви и остало). |  | паушално |  |  |  |
| 17. | Испитивање новоизграђених електричних инсталација и издавање стручног налаза (атеста) у три примерка. |  | паушално |  |  |  |
|  |  |  | Укупно инсталација осветљења и прикључница: |  |  |  |
| IV) | РАЧУНАРСКА МРЕЖА |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС |  | Јединица мере | Количина | Пута | Укупна цена |
| 1. | Набавка и уградња назидног 19" рацк орман висине 6HU, димензија 600x395mm (ŠxD), са стакленим вратима и кључем. Унутар ормана треба да је извршено међусобно повезивање свих металних делова ради изједначења потенцијала у орману. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Орман типа SCHRACK DW066040 -- или еквивалентно. У орман се монтира следећа опрема: |  |  |  |  |  |
|  | - вентилаторски панел са два вентилатора и термостатом, за уградњу у назидни орман, типа SCHRACK DLT24802-- или еквивалентно |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - напојна шина са 7 утичница и прекидачем, 230VAC 50Hc, типа SCHRАCK IU070107- или еквивалентно |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - фиксна полица 19", 250мм, за рацк орман дубине 395mm, 1XU, носивости 15 кг, слична типу SCHRACK DFS14825-C или еквивалентно |  | ком | 1 | x = |  |
|  | - ТP-Линк ТL-SF1048 - 48-портс 10/100 Мбпс Сwитцх, 1U / 19" или еквивалентно (ком 1); |  | комплет | 1 | x = |  |
| 2. | Испорука и уградња U/UTP инсталационог кабла, Cat.6, 4x2xАWГ23, 300МHz, са омотачем без халогених елемената (LSOH), RoHS, типа SCHRACK HSЕКU423H1 или еквивалентно. Кабал се полаже делом у зиду испод малтера у одговарајуће ПВЦ цеви, а делом у подни развод. Позицијом обухватити и ''халоген фрее'' PVC цеви. |  | m | 560 | x = |  |
| 3. | Набавка и уградња конектора RЈ45 CAT 6. |  | ком | 90 | x = |  |
| 4. | Испитивање комуникационих линија (парова RЈ45 утичница) за категорију 6 са израдом атеста. Атест о извршеном мерењу предати инвеститору у три примерка. Цена се обрачунава по једној испитаној линији. |  | ком | 45 | x = |  |
| 5. | Повезивање, пуштање у рад и предаја инвеститору инсталације рачунарске мреже . |  | комплет | 1 | x = |  |
|  |  |  | Укупна рачунарска мрежа: |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- НАПОЈНИ ВОДОВИ____________________________

- РАЗВОДНИ ОРМАРИ___________________________

- ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

И ПРИКЉУЧНИЦА_____________________________

- РАЧУНАРСКА МРЕЖА___________________________

УКУПНО 1 + 2 + 3 + 4   = _________________________

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА

Наручилац: Универзитет у Београду Географски факултет

Ул. Студентски трг 3/3, 11000 БЕОГРАД

Предмет јавне набавке мале вредности:

Радови: Набавка електрорадова

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 4

У вези члана 75 став 2. Закона о јавним набавкама, као представник Понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________из___________________ у поступку јавне набавке НАБАВКА ЕЛЕКТРОРАДОВА ЈНМВ бр. 4, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:_______________    				            Потпис овлашћеног лица

М.П.                       _________________

Место:________________			                   ___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана одстране овлашћеног лица свакогпонуђача из групе понуђача и оверена печатом.

|  | I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |  |